## test 5A UPLOAD
Interval | Interval Units | Power Factor | Resistive Load (kW) | Inductive Load (kVAR) | Capacitive Load (kVAR)
2 | s | 1 | 44 | 8 | 0
|  |  | 44 | 8 | 0
|  |  | 44 | 8 | 0
|  |  | 46 | 8 | 0
|  |  | 46 | 8 | 0
|  |  | 46 | 8 | 0
|  |  | 46 | 8 | 0
|  |  | 46 | 8 | 0
|  |  | 46 | 8 | 0
|  |  | 46 | 8 | 0
|  |  | 44 | 8 | 0
|  |  | 44 | 8 | 0
|  |  | 44 | 8 | 0
|  |  | 46 | 8 | 0
|  |  | 44 | 8 | 0
|  |  | 46 | 8 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 44 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 46 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 47 | 7 | 0
|  |  | 49 | 7 | 0
|  |  | 47 | 8 | 0
|  |  | 49 | 8 | 0
|  |  | 47 | 8 | 0
|  |  | 49 | 8 | 0
|  |  | 47 | 8 | 0
|  |  | 49 | 8 | 0
|  |  | 49 | 8 | 0
|  |  | 47 | 8 | 0
|  |  | 50 | 8 | 0
|  |  | 49 | 8 | 0
|  |  | 50 | 8 | 0
|  |  | 49 | 8 | 0
|  |  | 49 | 8 | 0
|  |  | 49 | 8 | 0
|  |  | 52 | 8 | 0
|  |  | 50 | 8 | 0
|  |  | 53 | 8 | 0
|  |  | 50 | 8 | 0
|  |  | 53 | 8 | 0
|  |  | 52 | 8 | 0
|  |  | 50 | 8 | 0
|  |  | 56 | 8 | 0
|  |  | 52 | 8 | 0
|  |  | 58 | 8 | 0
|  |  | 53 | 8 | 0
|  |  | 56 | 8 | 0
|  |  | 55 | 8 | 0
|  |  | 55 | 8 | 0
|  |  | 61 | 8 | 0
|  |  | 56 | 8 | 0
|  |  | 59 | 8 | 0
|  |  | 59 | 8 | 0
|  |  | 58 | 8 | 0
|  |  | 62 | 8 | 0
|  |  | 61 | 8 | 0
|  |  | 59 | 8 | 0
|  |  | 67 | 8 | 0
|  |  | 62 | 8 | 0
|  |  | 67 | 8 | 0
|  |  | 65 | 8 | 0
|  |  | 68 | 8 | 0
|  |  | 68 | 8 | 0
|  |  | 67 | 8 | 0
|  |  | 76 | 8 | 0
|  |  | 70 | 8 | 0
|  |  | 74 | 8 | 0
|  |  | 74 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 10 | 0
|  |  | 73 | 10 | 0
|  |  | 73 | 10 | 0
|  |  | 73 | 10 | 0
|  |  | 73 | 10 | 0
|  |  | 73 | 10 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 11 | 0
|  |  | 73 | 10 | 0
|  |  | 73 | 10 | 0
|  |  | 73 | 10 | 0
|  |  | 73 | 10 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 73 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 71 | 8 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 68 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 65 | 13 | 0
|  |  | 67 | 13 | 0
|  |  | 67 | 14 | 0
|  |  | 67 | 14 | 0
|  |  | 68 | 13 | 0
|  |  | 68 | 13 | 0
|  |  | 68 | 13 | 0
|  |  | 68 | 13 | 0
|  |  | 68 | 13 | 0
|  |  | 68 | 13 | 0
|  |  | 68 | 13 | 0
|  |  | 68 | 13 | 0
|  |  | 67 | 14 | 0
|  |  | 68 | 14 | 0
|  |  | 68 | 14 | 0
|  |  | 67 | 14 | 0
|  |  | 89 | 19 | 0
|  |  | 91 | 29 | 0
|  |  | 91 | 29 | 0
|  |  | 91 | 31 | 0
|  |  | 92 | 31 | 0
|  |  | 85 | 31 | 0
|  |  | 86 | 31 | 0
|  |  | 83 | 29 | 0
|  |  | 67 | 17 | 0
|  |  | 67 | 17 | 0
|  |  | 68 | 17 | 0
|  |  | 70 | 16 | 0
|  |  | 70 | 14 | 0
|  |  | 70 | 14 | 0
|  |  | 68 | 14 | 0
|  |  | 68 | 14 | 0
|  |  | 68 | 14 | 0
|  |  | 68 | 14 | 0
|  |  | 68 | 14 | 0
|  |  | 70 | 14 | 0

## TEST 5B UPLOAD
Interval | Interval Units | Power Factor | Resistive Load (kW) | Inductive Load (kVAR) | Capacitive Load (kVAR) | 1.4979
2 | s | 1 | 64 | 10 | 0
|  |  | 64 | 11 | 0
|  |  | 64 | 11 | 0
|  |  | 65 | 11 | 0
|  |  | 66 | 11 | 0
|  |  | 65 | 12 | 0
|  |  | 65 | 12 | 0
|  |  | 65 | 12 | 0
|  |  | 65 | 12 | 0
|  |  | 64 | 11 | 0
|  |  | 63 | 11 | 0
|  |  | 62 | 11 | 0
|  |  | 62 | 10 | 0
|  |  | 63 | 10 | 0
|  |  | 63 | 11 | 0
|  |  | 70 | 10 | 0
|  |  | 70 | 10 | 0
|  |  | 79 | 23 | 0
|  |  | 94 | 23 | 0
|  |  | 92 | 30 | 0
|  |  | 88 | 30 | 0
|  |  | 76 | 30 | 0
|  |  | 74 | 25 | 0
|  |  | 62 | 16 | 0
|  |  | 62 | 16 | 0
|  |  | 63 | 11 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 62 | 10 | 0
|  |  | 62 | 10 | 0
|  |  | 62 | 11 | 0
|  |  | 62 | 11 | 0
|  |  | 63 | 11 | 0
|  |  | 64 | 11 | 0
|  |  | 63 | 11 | 0
|  |  | 63 | 11 | 0
|  |  | 64 | 11 | 0
|  |  | 64 | 11 | 0
|  |  | 63 | 11 | 0
|  |  | 64 | 11 | 0
|  |  | 64 | 11 | 0
|  |  | 62 | 11 | 0
|  |  | 63 | 11 | 0
|  |  | 63 | 11 | 0
|  |  | 62 | 11 | 0
|  |  | 63 | 11 | 0
|  |  | 64 | 12 | 0
|  |  | 63 | 12 | 0
|  |  | 64 | 12 | 0
|  |  | 77 | 16 | 0
|  |  | 80 | 16 | 0
|  |  | 79 | 22 | 0
|  |  | 80 | 22 | 0
|  |  | 80 | 22 | 0
|  |  | 78 | 22 | 0
|  |  | 78 | 22 | 0
|  |  | 78 | 21 | 0
|  |  | 78 | 21 | 0
|  |  | 76 | 21 | 0
|  |  | 76 | 20 | 0
|  |  | 63 | 18 | 0
|  |  | 64 | 18 | 0
|  |  | 64 | 12 | 0
|  |  | 66 | 12 | 0
|  |  | 65 | 13 | 0
|  |  | 65 | 13 | 0
|  |  | 65 | 13 | 0
|  |  | 63 | 12 | 0
|  |  | 63 | 12 | 0
|  |  | 61 | 11 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 62 | 10 | 0
|  |  | 78 | 19 | 0
|  |  | 76 | 19 | 0
|  |  | 77 | 19 | 0
|  |  | 77 | 20 | 0
|  |  | 74 | 20 | 0
|  |  | 75 | 20 | 0
|  |  | 68 | 19 | 0
|  |  | 61 | 14 | 0
|  |  | 61 | 14 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 60 | 10 | 0
|  |  | 60 | 10 | 0
|  |  | 60 | 10 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 62 | 9 | 0
|  |  | 62 | 9 | 0
|  |  | 62 | 9 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 62 | 9 | 0
|  |  | 61 | 9 | 0
|  |  | 62 | 9 | 0
|  |  | 63 | 9 | 0
|  |  | 63 | 9 | 0
|  |  | 63 | 10 | 0
|  |  | 63 | 10 | 0
|  |  | 63 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 62 | 10 | 0
|  |  | 63 | 10 | 0
|  |  | 63 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 63 | 10 | 0
|  |  | 62 | 10 | 0
|  |  | 62 | 10 | 0
|  |  | 63 | 9 | 0
|  |  | 62 | 9 | 0
|  |  | 63 | 9 | 0
|  |  | 63 | 9 | 0
|  |  | 63 | 9 | 0
|  |  | 62 | 9 | 0
|  |  | 63 | 9 | 0
|  |  | 63 | 9 | 0
|  |  | 63 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 63 | 10 | 0
|  |  | 64 | 10 | 0
|  |  | 63 | 10 | 0
|  |  | 78 | 16 | 0
|  |  | 79 | 16 | 0
|  |  | 80 | 20 | 0
|  |  | 80 | 20 | 0
|  |  | 79 | 21 | 0
|  |  | 78 | 21 | 0
|  |  | 79 | 21 | 0
|  |  | 79 | 21 | 0
|  |  | 74 | 21 | 0
|  |  | 76 | 21 | 0
|  |  | 68 | 21 | 0
|  |  | 62 | 14 | 0
|  |  | 62 | 11 | 0
|  |  | 61 | 11 | 0
|  |  | 60 | 11 | 0
|  |  | 60 | 10 | 0
|  |  | 60 | 10 | 0
|  |  | 60 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 61 | 10 | 0
|  |  | 62 | 10 | 0
|  |  | 61 | 11 | 0
|  |  | 61 | 11 | 0
|  |  | 62 | 10 | 0
|  |  | 62 | 11 | 0
|  |  | 62 | 11 | 0

## TEST 5C DATA
|  |  | Power Factor | Resistive Load (kW) | Inductive Load (kVAR) | Capacitive Load (kVAR)
GRID | 1 | m | 0.98 | 25 | 0.71429 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 25 | 0.71429 | 0
BESS | 1 | m | 0.98 | 25 | 0.71429 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 25 | 0.71429 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 25 | 0.71429 | 0
| 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 50 | 1.0102 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 50 | 1.0102 | 0
BESS | 1 | m | 0.98 | 50 | 1.0102 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 50 | 1.0102 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 50 | 1.0102 | 0
| 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 75 | 1.2372 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 75 | 1.2372 | 0
BESS | 1 | m | 0.98 | 75 | 1.2372 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 75 | 1.2372 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 75 | 1.2372 | 0
| 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 99 | 1.4214 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 99 | 1.4214 | 0
BESS | 1 | m | 0.98 | 99 | 1.4214 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 99 | 1.4214 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 99 | 1.4214 | 0
| 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 75 | 1.2372 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 75 | 1.2372 | 0
BESS | 1 | m | 0.98 | 75 | 1.2372 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 75 | 1.2372 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 75 | 1.2372 | 0
| 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 50 | 1.0102 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 50 | 1.0102 | 0
BESS | 1 | m | 0.98 | 50 | 1.0102 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 50 | 1.0102 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 50 | 1.0102 | 0
| 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 25 | 0.71429 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 25 | 0.71429 | 0
BESS | 1 | m | 0.98 | 25 | 0.71429 | 0
SWITCH | 1 | m | 0.98 | 25 | 0.71429 | 0
GRID | 1 | m | 0.98 | 25 | 0.71429 | 0

## TEST 5C UPLOAD
Interval | Interval Units | Power Factor | Resistive Load (kW) | Inductive Load (kVAR) | Capacitive Load (kVAR)
1 | m | 0.98 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25 | 1 | 0
|  |  | 25 | 1 | 0
|  |  | 25 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 50 | 1 | 0
|  |  | 50 | 1 | 0
|  |  | 50 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 75 | 1 | 0
|  |  | 75 | 1 | 0
|  |  | 75 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 99 | 1 | 0
|  |  | 99 | 1 | 0
|  |  | 99 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 75 | 1 | 0
|  |  | 75 | 1 | 0
|  |  | 75 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 50 | 1 | 0
|  |  | 50 | 1 | 0
|  |  | 50 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 25 | 1 | 0
|  |  | 25 | 1 | 0
|  |  | 25 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## TEST 5D DATA
|  |  | Power Factor | Resistive Load (kW) | Inductive Load (kVAR) | Capacitive Load (kVAR) | Apparent Power (VA)
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
slope 5 | 2 | s | 0.98 | 10 | 1 | 0 | 10.2041
| 2 | s | 0.98 | 15 | 1 | 0 | 15.3061
| 2 | s | 0.98 | 20 | 1 | 0 | 20.4082
| 2 | s | 0.98 | 25 | 1 | 0 | 25.5102
| 2 | s | 0.98 | 30 | 1 | 0 | 30.6122
| 2 | s | 0.98 | 35 | 1 | 0 | 35.7143
| 2 | s | 0.98 | 40 | 1 | 0 | 10.2041
| 2 | s | 0.98 | 45 | 1 | 0 | 15.3061
| 2 | s | 0.98 | 50 | 1 | 0 | 20.4082
| 2 | s | 0.98 | 55 | 1 | 0 | 25.5102
| 2 | s | 0.98 | 60 | 1 | 0 | 30.6122
| 2 | s | 0.98 | 65 | 1 | 0 | 35.7143
| 2 | s | 0.98 | 70 | 1 | 0 | 40.8163
| 2 | s | 0.98 | 75 | 1 | 0 | 45.9184
| 2 | s | 0.98 | 80 | 1 | 0 | 51.0204
| 2 | s | 0.98 | 85 | 1 | 0 | 56.1224
| 2 | s | 0.98 | 90 | 1 | 0 | 61.2245
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
slope 9 | 3 | s | 1.98 | 9 | 1 | 0 | 4.5455
| 4 | s | 2.98 | 18 | 1 | 0 | 6.0403
| 5 | s | 3.98 | 27 | 1 | 0 | 6.7839
| 6 | s | 4.98 | 36 | 1 | 0 | 7.2289
| 7 | s | 5.98 | 45 | 1 | 0 | 7.5251
| 8 | s | 6.98 | 54 | 1 | 0 | 7.7364
| 9 | s | 7.98 | 63 | 1 | 0 | 7.8947
| 10 | s | 8.98 | 72 | 1 | 0 | 8.0178
| 11 | s | 9.98 | 81 | 1 | 0 | 8.1162
| 12 | s | 10.98 | 90 | 1 | 0 | 8.1967
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 66.3265
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 71.4286
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 76.5306
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 81.6327
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 86.7347
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 91.8367
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | s | 1.98 | 18 | 1 | 0 | 9.0909
| 4 | s | 2.98 | 36 | 1 | 0 | 12.0805
| 5 | s | 3.98 | 54 | 1 | 0 | 13.5678
| 6 | s | 4.98 | 72 | 1 | 0 | 14.4578
| 7 | s | 5.98 | 90 | 1 | 0 | 15.0502
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 9.1837
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 18.3673
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 27.551
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 36.7347
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 45.9184
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
exponential growth (1.2 factor) | 2 | s | 0.98 | 10 | 1 | 0 | 10.2041
| 2 | s | 0.98 | 12 | 1 | 0 | 12.2449
| 2 | s | 0.98 | 14 | 1 | 0 | 14.2857
| 2 | s | 0.98 | 17 | 1 | 0 | 17.3469
| 2 | s | 0.98 | 20 | 1 | 0 | 20.4082
| 2 | s | 0.98 | 24 | 1 | 0 | 24.4898
| 2 | s | 0.98 | 29 | 1 | 0 | 29.5918
| 2 | s | 0.98 | 35 | 1 | 0 | 35.7143
| 2 | s | 0.98 | 42 | 1 | 0 | 42.8571
| 2 | s | 0.98 | 50 | 1 | 0 | 51.0204
| 2 | s | 0.98 | 60 | 1 | 0 | 61.2245
| 2 | s | 0.98 | 72 | 1 | 0 | 73.4694
| 2 | s | 0.98 | 86 | 1 | 0 | 87.7551
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | s | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0

## Test 5D UPLOAD
Interval | Interval Units | Power Factor | Resistive Load (kW) | Inductive Load (kVAR) | Capacitive Load (kVAR)
2 | s | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 1 | 0
|  |  | 15 | 1 | 0
|  |  | 20 | 1 | 0
|  |  | 25 | 1 | 0
|  |  | 30 | 1 | 0
|  |  | 35 | 1 | 0
|  |  | 40 | 1 | 0
|  |  | 45 | 1 | 0
|  |  | 50 | 1 | 0
|  |  | 55 | 1 | 0
|  |  | 60 | 1 | 0
|  |  | 65 | 1 | 0
|  |  | 70 | 1 | 0
|  |  | 75 | 1 | 0
|  |  | 80 | 1 | 0
|  |  | 85 | 1 | 0
|  |  | 90 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 1 | 0
|  |  | 18 | 1 | 0
|  |  | 27 | 1 | 0
|  |  | 36 | 1 | 0
|  |  | 45 | 1 | 0
|  |  | 54 | 1 | 0
|  |  | 63 | 1 | 0
|  |  | 72 | 1 | 0
|  |  | 81 | 1 | 0
|  |  | 90 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 18 | 1 | 0
|  |  | 36 | 1 | 0
|  |  | 54 | 1 | 0
|  |  | 72 | 1 | 0
|  |  | 90 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 1 | 0
|  |  | 12 | 1 | 0
|  |  | 14 | 1 | 0
|  |  | 17 | 1 | 0
|  |  | 20 | 1 | 0
|  |  | 24 | 1 | 0
|  |  | 29 | 1 | 0
|  |  | 35 | 1 | 0
|  |  | 42 | 1 | 0
|  |  | 50 | 1 | 0
|  |  | 60 | 1 | 0
|  |  | 72 | 1 | 0
|  |  | 86 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0